Российская Федерация Краснодарский край г. Кропоткин Муниципальное учреждение Управления общего и профессионального образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 Муниципального образования Кавказский район 352380, Краснодарский край г. Кропоткин ул. Поветкина/Седина 1а/6 тел. 6-43-29 ИНН 2313012791 ОГРН 1022302298831 № 14 от «05» апреля 2013 г.

Начальнику УО

Администрации

МО Кавказский район

С.Г. Демченко

Сведения

о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2012 год

| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел надзорной деятельности Кавказского района (пожарный надзор) | По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (выполнение предписаний) | 14.05. 2012 | 1. не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума руководителем и специалистами организации, ответственными за пож. безопасность 2. На путях эвакуации отсутствуют знаки пож. безопасности 3. В тамбуре эвакуационного выхода допускается хранение инвентаря и материалов 4. автоматическая установка пож. сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена в нарушение требований нормативных документов по пож.безопасности в части: размещения эвакуационных знаков, размещения ручных пожарных извещателей. 5. Дверь на путях эвакуации со спального помещения ясельной группы «Тополек» открываются не по направлению выхода из помещения 6. отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения ясельной группы «Тополек» 7. имеющиеся огнетушители своевременно не перезаряжены 8. светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника 9. планы эвакуации выполнены не в соответствии с разделом 6.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.3.3. и разделом 4 ГОСТ 12.1.004-91 10. Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям | 1. выполнено в соответствии с предписанием . 2. выполнено в соответствии с предписанием . 3. выполнено в соответствии с предписанием . 4. выполнено в соответствии с предписанием . 5. выполнено в соответствии с предписанием . 6. выполнено в соответствии с предписанием . 7. выполнено в соответствии с предписанием . 8. выполнено в соответствии с предписанием. 9.выполнено в соответствии с предписанием. 10. выполнено в соответствии с предписанием . |
| Прокуратура Кавказского района | О возложении обязанности по созданию и ведению официального сайта ДОУ | 27.06. 2012 | 1.отсутсвие на сайте сведений о создании ОУ, о структуре ОУ, о реализуемых основных и доп. образовательных программах, о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса, о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года, 2. отсутствие копий документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление ОД с приложениями, свидетельства о гос. аккредитации, плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы ОУ, отчета о результатах самообследования 3. отсутствие сведений, указанных в п. 3.2. статьи 32 ФЗ от12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | 1. выполнено 2. выполнено 3. выполнено |
| УО Администрации МО Кавказский район | Готовность МБДОУ д/с № 12 к 2012-2013 уч.году | 10.08. 2012 | МБДОУ д/с № 12 готово к 2012-2013 уч. году | - |
| ТОУ Роспотребнадзора по КК в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах | Внеплановая выездная проверка юр.лица с целью проверки предписаний от 09.11.2011 г. № 478 п-33-2011 | 01.11. 2012 28.11. 2012 | 1. В группе «Рябинка» высота установки умывальников от пола до борт прибора составляет 0,57 м при норме 0,5 м 2. не установлена раковина для мытья рук в цехе с сырой продукцией на пищеблоке 3. на пищеблоке бытовая моечная ванна для мытья посуды не заменена на двухсекционную 4. не приобретено механическое оборудование для изготовления картофельного (овощного) пюре 5. Норма площади на 1 ребенка в спальнях и игровых комнатах 2-х средних групп не соответствует сан. нормам: спальня 1,0 м2, игровые: 1,9 м2, при норме 2,0 м2 | 1. выполнено в соответствии с предписанием 2. выполнено в соответствии с предписанием 3. выполнено в соответствии с предписанием 4. выполнено в соответствии с предписанием 5. в период комплектования д/с в 2013 году замечание будет учтено и устранено. |
| Министерство образования и науки Краснодарского края | Проверка по результатам проведения мероприятий по надзору | 20.12. 2012 | 1. отсутствие наименования учредителя образовательного учреждения, его места нахождения, графика работы, справочного телефона, адреса сайта в сети Интернет, адреса электронной почты. 2. отсутствие сведений о поступлении и расходования финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 3. отсутствие ссылки об информационно- образовательных ресурсах | 1. размещено на сайте. 2. размещено на сайте. 3. размещено на сайте. |

Заведующий                      	_____________                     О.А. Грамотенко

(подпись)

М.П.

исп. Соболева Людмила Ивановна

6-43-29

Российская Федерация Краснодарский край г. Кропоткин Муниципальное учреждение Управления общего и профессионального образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 Муниципального образования Кавказский район 352380, Краснодарский край г. Кропоткин ул. Поветкина/Седина 1а/6 тел. 6-43-29 ИНН 2313012791 ОГРН 1022302298831 № 15 от «05» апреля 2013 г.

Начальнику УО

Администрации

МО Кавказский район

С.Г. Демченко

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

за 1 квартал 2013 года

| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОУ Роспотребнадзора по КК в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах | Плановая выездная проверка юр.лица с целью проверки предписаний от 09.11.2011 г. № 478 п-33-2011 | 03.04.2013 | Без замечаний | - |

Заведующий                      	_____________                     О.А. Грамотенко

(подпись)

М.П.

исп. Соболева Людмила Ивановна

6-43-29