Заместителю главного

государственного инспектора

Кавказского района

по пожарному надзору

подполковнику

внутренней службы

А.В.Филимонову

Об исполнении требований

 Довожу до Вашего сведения, что на основании постановления № 229 от 09.10.2014 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности МБДОУ д/с № 12 города Кропоткин МО Кавказский район, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (ч.7, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

 На основании изложенного приняты следующие меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения:

- информирование начальника УО МО Кавказский район Демченко С.Г. о выявленном нарушении (13 октября 2014 г.);

- разработан и утвержден план устранения нарушений требований пожарной безопасности;

- составлена смета на монтаж системы обеспечения прямого выхода сигнала на пульт «01» (сумма 221 415,03 руб.);

- пакет документов с просьбой об оказании помощи в выделении денежных средств на устранение нарушения требований пожарной безопасности находится на рассмотрении депутата ЗСК Н.Г.Денисова (29 октября 2014 г.);

- ответственному за пожарную безопасность в МБДОУ д/с № 12 завхозу Черновой О.В. поручено проведение работы согласно плану для своевременного выполнения требований пожарной безопасности, предписаний государственного пожарного надзора.

Заведующий МБДОУ д/с № 12 О.А. Грамотенко

|  |
| --- |
| Российская ФедерацияКраснодарский край г. КропоткинМуниципальное учреждениеУправления общего и профессионального образованияМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениеДетский сад № 12Муниципального образования Кавказский район352380, Краснодарский крайг. Кропоткинул. Поветкина/Седина 1а/6тел. 6-43-29ИНН 2313012791ОГРН 1022302298831 № 92 от « 09» ноября 2014 г |